ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel. 556 704 288

Fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 730 39 179, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

Akce:				Územní studie pro zastavitelnou plochu 8 Z / 5 B-RD,

k.ú. Starý Jičín

Místo stavby:			parcely 527/9, 527/12, 527/13, 527/10, 430/2, k.ú. Starý Jičín

Investor:

_________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

A. 	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. 	Identifikace stavby

A.2. 	Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území

A.3. 	Údaje o provedených průzkumech  a o napojení na infrastrukturu

A.4. 	Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

A.5. 	Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

A.6. 	Statistické údaje stavby

| Územní studie pro zastavitelnou plochu 8 Z / 5 B-RD, k.ú. Starý Jičín | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 www.kudelka.cz |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | . | . |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 730 39 179 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 11-2013 |  |  |
| OBSAH | A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  | A |  |  |

A. 	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. 	Identifikace stavby:

Akce:				Územní studie pro zastavitelnou plochu 8 Z / 5 B-RD,

k.ú. Starý Jičín

Místo stavby:			parcely 527/9, 527/12, 527/13, 527/10, 430/2, k.ú. Starý Jičín

Investor:

Název, sídlo a oprávnění zpracovatele dokumentace:

Architektonická kancelář - Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kunín 104, 742 53 Kunín

IČO: 730 39 179, ČKA: 03 141

Tel.-fax: 556 749 288, Mobil. 731 450 100

e-mail: tomas@kudelka.cz, www.kudelka.cz

Základní údaje o území:

Územní studie pro zastavitelnou plochu 8 Z / 5 B-RD, k.ú. Starý Jičín

katastrální území Starý Jičín

plocha pozemku p.č. 527/9, 527/12, 527/13, 527/10, 430/2	 23 283 m2

stavbou dotčené obecní pozemky 426/1, 630

napojení na inženýrské sítě	NN, voda, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, plyn

obslužnost území  	 komunikační napojení na stávající komunikaci III. třídy na p.č. 626

celková plocha řešeného území 	23 283m2

plocha navržených stavebních parcel 	18741,85m2

plocha veřejného prostranství/zeleň 	2328,73m2

plocha komunikace 	2212,42m2

plocha komunikačních napojení a zpevněné plochy na obecních pozemcích 	302,07m2

Územní studie pro zastavitelnou plochu 8 Z / 5 B-RD, k.ú. Starý Jičín řeší lokalitu vymezenou pozemky p.č. 527/9, 527/12, 527/13 a 527/1,0 430/2, v k.ú. Starý Jičín ve vazbě na okolní přiléhající pozemky. Dle Územního plánu pro Obec Starý Jičín, který Opatřením obecné povahy č.j.1480/08/HSO nabyl účinnosti dne 27. 12. 2008, jsou parcely č. 527/9, 527/12, 527/13 a 527/10 na k.ú. Starý Jičín součástí zastavitelné plochy bydlení B-RD – rodinné domy 8 Z / 5 B-RD. Územní studie bude územně plánovacím pokladem stavebního úřadu pro rozhodování v území.

A.2. 	Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území

Územní studie pro zastavitelnou plochu 8 Z / 5 B-RD, k.ú. Starý Jičín řeší lokalitu vymezenou pozemky p.č. 527/9, 527/12, 527/13 a 527/1,0 430/2, v k.ú. Starý Jičín, které jsou doposud využívány k zemědělským účelům. Územní studie vymezuje a definuje pozemky pro přípustné stavby, umisťuje zařízení technické infrastruktury, navrhuje dopravní infrastrukturu a také veřejné prostranství dané zastavitelné plochy v souladu s Územním plánem obce Starý Jičín. Územní studie bude územně plánovacím pokladem stavebního úřadu pro rozhodování v území.

A.3. 	Údaje o provedených průzkumech  a o napojení na infrastrukturu

Územní studie pro zastavitelnou plochu 8 Z / 5 B-RD, k.ú. Starý Jičín řeší lokalitu vymezenou pozemky p.č. 527/9, 527/12, 527/13 a 527/1,0 430/2, v k.ú. Starý Jičín ve vazbě na okolní přiléhající pozemky.

Dle Územního plánu pro Obec Starý Jičín, který Opatřením obecné povahy č.j.1480/08/HSO nabyl účinnosti dne 27. 12. 2008, jsou parcely č. 527/9, 527/12, 527/13 a 527/10 na k.ú. Starý Jičín součástí zastavitelné plochy bydlení B-RD – rodinné domy 8 Z / 5 B-RD, kde platí tento způsob využití

| B | Plochy bydlení (§ 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) |
| --- | --- |
| -RD | - rodinné domy |
| Využití plochy převažující: | bydlení bez rušivých vlivů, v rodinných domech |
| Členění na pozemky |  |
| přípustné: | - rodinných domů, - veřejných prostranství, - související dopravní infrastruktury, - související technické infrastruktury, - zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci; |
| podmíněně přípustné: | - nestanovuje se; |
| nepřípustné: | - bytových domů, - staveb rodinné rekreace, - občanského vybavení, - nesouvisející dopravní infrastruktury, - nesouvisející technické infrastruktury, - zařízení výroby a skladování, zemědělských staveb, - lesní pozemky. |
| Výšková regulace zástavby: | max. výška budov 9 m nad rostlý terén stavebního pozemku. |
| Intenzita stavebního využití pozemků v plochách: | max. 30 % pozemku rodinného domu. |

Součástí územní studie je i návrh napojení řešené lokality na vedení inženýrských sítí, a to na vedení NN přímo na pozemku p.č. 527/12, vodovod pro veřejnou potřebu na pozemku p.č. 430/1, STL plynovod na pozemcích p.č. 527/12 a 527/13, kanalizaci splaškovou, navrženou v kombinaci gravitační a tlakové kanalizace, na pozemku p.č. 527/9 a kanalizaci dešťovou na pozemku p.č.. 630, vše k.ú. Starý Jičín. Řešená lokalita bude komunikačně napojena 3 sjezdy na přilehlou komunikaci III. třídy, umístěnou na pozemku p.č. 626.

A.4. 	Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

V rámci řešené lokality bude nutné respektovat ochranné pásmo výtlačného vodovodního potrubí, u kterého je navržena i přeložka v prostoru parcel p.č. 527/12 a 527/13 a dále také ochranné pásmo nadzemního vedení VN, v jehož prostoru je umístěna obslužná komunikace. V rámci napojení lokality na splaškovou kanalizaci bude nutné provést úpravu a přeložku stávající splaškové kanalizace z pozemku p.č. 527/9 přes pozemek p.č. 426/1.

Řešená lokalita, zastavitelná plocha 8 Z / 5 B-RD, ve své východní části bezprostředně sousedí s územním systémem ekologické stability (ÚSES) 8 U / 9 P-US. Jedná se o lokální biokoridor Starý Jičín 1 – Starý Jičín 2 částečně existující, který je v kompetenci Odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín, oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti.

A.5. 	Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Územní studie splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o obecně technických požadavcích na výstavbu č.268/2009 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky pro vliv stavby na  životní prostředí.

Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. Vzhledem k velikosti řešené lokality 2,33 ha je u její jižní hranice a v prostoru pod nadzemním vedením VN navrženo veřejné prostranství o celkové ploše 2328,73m2.

Navržená nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je i pozemní obousměrná obslužná komunikace šířky 6m, zpřístupňující pozemky rodinných domů, je 8 m.

Územní studie ve své grafické části, vymezuje řešené území dle územního plánu, navrhuje členění dané lokality (doporučené dělení pozemků pro výstavbu RD, doporučenou stavební čáru, vymezení samostatného veřejného prostranství a veřejného prostranství pro umístění pozemních obslužných komunikací), a řeší také napojení řešeného území na technickou a dopravní infrastrukturu.

A.6. 	Statistické údaje stavby

Územní studie pro zastavitelnou plochu 8 Z / 5 B-RD, k.ú. Starý Jičín řeší lokalitu vymezenou pozemky p.č. 527/9, 527/12, 527/13 a 527/1,0 430/2, v k.ú. Starý Jičín ve vazbě na okolní přiléhající pozemky.

plocha pozemku p.č. 527/9, 527/12, 527/13, 527/10, 430/2	 23 283 m2

stavbou dotčené obecní pozemky 426/1, 630

napojení na inženýrské sítě	NN, voda, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, plyn

obslužnost území  	 komunikační napojení na stávající komunikaci III. třídy na p.č. 626

celková plocha řešeného území 	23 283m2

plocha navržených stavebních parcel 	18741,85m2

plocha veřejného prostranství/zeleň 	2328,73m2

plocha komunikace 	2212,42m2

plocha komunikačních napojení a zpevněné plochy na obecních pozemcích 	302,07m2

Kunín, 11 – 2013						Zpracoval: Ing.arch. Tomáš Kudělka